Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Перемышльский район»

№ 965 от «13» ноября 2018 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района

«Перемышльский район»

на 2016-2021 годы

## 1.	Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район» на 2016-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация МР «Перемышльский район» |
| 4. | Разработчик программы | Администрация МР «Перемышльский район» |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2016 - 2021 годы. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 95 511,542 тыс.руб., из них: областной бюджет – 21 022,04 тыс.руб. бюджет района – 74 489,502 тыс.руб. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального района «Перемышльский район». Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МР «Перемышльский район» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией МР «Перемышльский район», а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией МР «Перемышльский район» проводится ежегодный мониторинг. |

# 2.	Введение

# 2.1	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального района «Перемышльский район» (далее – Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

3.    Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ (ред. От 27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.	Генеральный План развития поселений.

# 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса  муниципального района «Перемышльский район»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального района «Перемышльский район» является базовым документом для разработки территориальных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса  муниципального района «Перемышльский район» являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2016 – 2021 годы. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

# 2.4	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация муниципального района осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального района «Перемышльский район» на 2016-2021 годы определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в муниципальном районе за счёт:

  - Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;

- ликвидация дефицита потребления тепло – водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

# 2.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

# 3.	Характеристика  МР «Перемышльский район»

Муниципальный район административно расположен в с. Перемышль, которое находится в центральной части Перемышльского района на расстоянии 30,0 километров от областного центра г.Калуга. Удаленность от трассы регионального значения «Калуга-Орел» составляет 0,7 километра. Дорога с твердым покрытием, находится в хорошем состоянии. Северная часть района граничит с р.Ока. Рельеф местности очень неоднороден, перепады высот составляют более 5,0-8,0 метров. Поселения значительно разбросаны. Прилегающие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям.

В муниципальном районе имеются Дома культуры, школы, амбулатории, почтовые отделения. Уклад жизни поселения однороден и рассматривается в сторону частного сельскохозяйственного производства.

# 3.1	Информация о генеральных планах поселений Перемышльского района и схема территориального планирования

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральные планы поселений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Муниципальный район «Перемышльский район» | 1156 кв.км | Утверждены с 19.09.2013г. - по 24.09.2014г. |

Документом территориального планирования является генеральный план  сельских поселений Перемышльского района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального района, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

# 3.2	Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные периода 2002-2015 годов.

Демографическая ситуация в Перемышльском районе в последние годы характеризовалась стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения составила 577 человека за последние 12 лет, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста. Однако за последний год по программе содействия добровольному переселению соотечественников прирост населения составил 165 чел. Перемышльский район продолжит участие в данной программе, чем стабилизирует демографическую ситуацию в районе.

Таблица 3.2.1.

|  | Количество человек | Прирост (+) /Убыль (-) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| МР «Перемышльский район» |  | 13375 | 13540 | +165 |
| ИТОГО | 13952 | 13375 | 13540 | 0/-412 |

# 3.3	Анализ социально-экономического развития муниципального   района «Перемышльский район»

Экономика

В экономической сфере МР «Перемышльский район» можно выделить следующие основные тенденции:

- на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

- низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

- производство молока и мяса;

- торговля.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит  администрации района. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Социальная сфера

В муниципальном районе работают 24 учреждения культуры.

Система образования Перемышльского района представлена 11 учреждениями.

Система здравоохранения представлена шестнадцатью ФАПами от Перемышльской районной больницы. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в Перемышльскую районную больницу в с. Перемышль. В муниципальном районе имеются машины скорой медицинской помощи. На территории района расположена областная психиатрическая больница.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы  Перемышльского района позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

# 4.	Анализ перспектив развития муниципального района «Перемышльский район»

В связи с тем, что бюджет МР «Перемышльский район» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2021 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории муниципального района планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

# 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Теплоэнергетическое хозяйство МР «Перемышльский район» включает в себя  котельные, имеющие  котлы, работающие на природном газе и  тепловые сети в 2-х трубном исполнении. Централизованным теплоснабжением в муниципальном районе обеспечены не только социально значимые объекты, но и жилые дома. Также теплоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

Котельные, расположенные в муниципальном районе

Таблица 5.1

| Место нахождения | Адрес привязки котельной | Марка котла | Мощность | Среднегодовая выработка тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ахлебинино | с.-з.ч. | Superraс-1220 | 1,07 Гкал/ч |  |
|  |  | Superraс-1220 | 1,07 Гкал/ч | 3266 Гкал/год |
| с.Б. Козлы | с.-в.ч. | КСВ-0,25 | 0,25 МВт |  |
|  |  | КСВ-0,25 | 0,25 МВт | 2370 Гкал/год |
| с.Калужская опытная с/х станция | с.ч. | Турботерм-3150 | 3,15 МВТ |  |
|  |  | Турботерм-3150 | 3,15 МВТ | 4655 Гкал/год |
| с.Корекозево | в.ч. | Турботерм Standart-650 | 065 МВт |  |
|  |  | Турботерм Standart-650 | 0,65 МВТ | 620 Гкал/год |
| с.Перемышль |  |  |  |  |
| котельная «ДК» | ц.ч. | SuperRac-1,045 | 1,045 кВт | 1070 Гкал/год |
|  |  | SuperRac-1,045 | 1,045 кВт |  |
| котельная «ЦРБ» | с.ч. | Ква-0,25 | 0,25 МВт | 3070 Гкал/год |
|  |  | Ква-0,25 | 0,25 МВт |  |
|  |  | Турботерм-0,25 | 0,25 МВт |  |
| д. Горки | в.ч. | КСВ-1,25 | 1,25 МВт | 2140 Гкал/год |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,5 МВт |  |
|  |  | КВА-0,5 | 0,5 МВт |  |
|  |  |  |  | 17191 Гкал/год |

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных района имеются ВПУ тип STF1044-9100.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения муниципального района выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 40%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

# 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение МР «Перемышльский район» осуществляется от централизованных источников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» ПО «КЭС» используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области является ОАО «Калужская энергосбытовая компания».

Система электроснабжения находится в неплохом техническом состоянии. Сети не изношены до полного амортизационного предела.

Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

# 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Питьевой водой в МР «Перемышльский район» обеспечено все население. Во многих населенных пунктах района  функционирует система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается ГП «Калугаоблводоканал» с 2008 года. Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей Перемышльского района, остальное население забор воды производит из колонок, из колодцев и  из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 156,43 км.

Артезианские скважины, расположенные в муниципальном районе

Таблица 7.1

| Место нахождения | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Дебит, м3/час | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |
| с.Ахлебинино | с.-в.о. | б/н | 60 | 7,5 | 9,5 | ЭЦВ 6-16-75 | 96,64 |
| с.Никольское | ю.-з.о | б/н | 60 | 7,5 | 9,5 | ЭЦВ 6-16-75 | 11,6 |
| д.Б.Козлы | с.-з.о | б/н | 92 | 22 | 23,5 | ЭЦВ6-16-115 | 102,9 |
| с.Борищево | ю.-з.о. | б/н | 43 | 4 | 6,5 | ЭЦВ6-16-75 | 37,6 |
| д.Горки | с.-з.о | 6 | 94 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 50,1 |
| д.Горки | с.-з.о. | 5 | 55,3 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 50,1 |
| д.Горки | с.-в.о. | 1 | 93 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 50,1 |
| д.Ладыгино | ю.-з.о. | 1 | неизв. | неизв. |  | ЭЦВ6-16-115 | 5,0 |
| д.В.Вялицы | ю.-з.о. | б/н | 76 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 6,4 |
| с.Ильинское | в.о. | 1 | 50 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| с.Ильинское | с.-в.о. | 2 | 50 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-75 | 12,8 |
| с.Ильинское | ю.-з.о. | 3 | 80 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-115 | 3,2 |
| с.Макарово | ю.-в.о. | б/н | 43 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 43,2 |
| с.Макарово | с.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 35,2 |
| д.Песочня | ю.-з.о. | б/н | 70 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 25,6 |
| д.Покровское | ю.-з.о | 2 | 61 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 35,4 |
| д.В.Алопово | з.о | 2 | 72 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 4,8 |
| д.Н.Алопово | ю.-з.о. | 1 | 72 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| д.Погореловка | ю.-з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 30,4 |
| д.Синятино | з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 4,0 |
| д.Сильково | ю.-в.о. | б/н | 66 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 58,4 |
| д.Торопово | з.о. | б/н | 90.0 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 12,0 |
| д.Н.Подгоричи | с.о | б/н | 20 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 13,4 |
| д.Желохово | с.-в.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| д..Головнино | \з.о. | б/н | 33.0 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 6,3 |
| с.Перемышль | ю.-з.о. | 1 | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 276,24 |
| с.Перемышль | с.-в.о. | 2 | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 276,24 |
| с.Перемышль | з.о. | 3 | 27 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 276,24 |
| с.Перемышль | ю.-з.о. | 4 | 22 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 276,24 |
| с.Хотисино | в.о. | 1 | 25 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Хотисино | с.-в.о. | 2 | 25 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Рождественно | в.о. | 1 | 40 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Корекозево | в.о. | 1 | 32 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 88,83 |
| с.Корекозево | с.-в.о. | 2 | 34 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 88,83 |
| с.Корекозево | с.-в.о. | 3 | 38 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-80 | 6,5 |
| д.Мехово | с.о. | 1 | 60 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 13,7 |
| с.Гремячево | с.о. | б/н | 121 | 7,5 | 9,0 | ЭЦВ6-16-120 | 8,0 |
| с.Кал.оп.с/х ст. | ц.о. | каптаж |  |  |  |  | 227,5 |
| с.Кал.геолог.парт. | з.о. | б/н | 45 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 4,9 |
| с.Воротынск | с.о. | б/н | 45 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 23,8 |
| д.Заболотье | ю.-з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 7,4 |
| д.Заборовка | з.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-80 | 8,6 |
| д.Григоровское | ю.о. | 1 | 25 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| д.Григоровское | ю.-з.о. | 2 | 25 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| д.Вечна | з.о. | 1 | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Вечна | с.-в.о. | 2 | 38 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Василенки | с.о. | б/н | 36 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Зеленино | в.о. | б/н | 46 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Алексеевское | ю.-з.о. | б/н | 44 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Нелюбовское | ю.о. | б/н | 120 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-120 | 6,5 |
| д.Красниково | с.о. | каптаж |  |  |  |  | 6,5 |
| с.Ахлебинино | ц.о. | каптаж |  |  |  |  | 96,64 |
| д.Гордиково | ю.о. | каптаж |  |  |  |  | 3,4 |
| д.Зимницы | ю.-в.о. | каптаж |  |  |  |  | 25,0 |

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станций водоочистки.

# 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории муниципального района имеется. Общая протяженность линии водоотведения составляет 46,8 км. На данном этапе развития района назрела острая необходимость в более развитой системе централизованной канализации.

Данной Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

Таблица 8.1

Информация по канализационным сетям МР «Перемышльский район»

| № п/п | Населённый пункт | Мощность ОСК, м3/сут | Количество КНС | Длина сети, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Большие Козлы | 200 | 1 | 2,83 |  |
| 2 | с.Корекозево | 200 | 1 | 2.55 |  |
| 3 | д.Горки | 100 | 1 | 4.307 |  |
| 4 | с.Перемышль | 2200 | 1 | 12,0 |  |
| 5 | с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 600 | 1 | 4,973 |  |
| 6 | д.Покровское | 200 | - | 0,58 |  |
| 7 | д.Григоровское | - | - | 1,75 |  |
| 8 | д. Василенки | - | - | 0,5 |  |
| 9 | с.Макарово | - | - | 3,646 |  |
| 10 | д.Хотисино | 100 | - | 1,3 |  |
| 11 | д.Сильково | 100 | - | 4,0 |  |
| 12 | д.Торопово | 25 | - | 1,2 |  |

# 9.	Анализ существующей системы газоснабжения

Уровень газификации природным газом Перемышльского района  составляет 72 %. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС). ГРС получает газ от магистрального газопровода Острожск – Белоусово. Газ потребителям МР «Перемышльский район» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6 гкс/кв.см. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

# 10. Анализ существующей системы связи

Услуги телефонной связи в муниципальном районе «Перемышльский район» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В сельских поселениях установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD. Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи. На территории муниципального района предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

# 11. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

# 11.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» на перспективный период до 2021 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального района.

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории МР «Перемышльский район».

# 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального района на 2016 – 2021 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального района;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития МР «Перемышльский район».

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников

Направление 2.. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление 3. Мероприятия по улучшению качества  электроснабжения.

Направление4.Мероприятия по подготовке технической документации инфраструктуры.

Направление 5. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований

Направление 6. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

11.3 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 11.1

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | Реализация муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Общие показатели |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района «Перемышльский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района «Перемышльский район» | % | 4,7 | 5,3 | 10 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района «Перемышльский район» | % | 58 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района «Перемышльский район» | % | 54 | 63 | 70 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района «Перемышльский район» | % | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Целевые показатели в муниципальном секторе |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 2.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 5,97 | 6,13 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| 2.3 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м | 7,97 | 4,85 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| 2.5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/чел. | 1,48 | 1,59 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2.6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | тыс. руб./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Целевые показатели в жилищном фонде |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,04 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/кв. м | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,30 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 13,2 | 14,8 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м | 0,025 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,002 | 0,0021 | 0,0021 | 0,021 |
| 4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | % | 15,79 | 15,79 | 15,47 | 15,15 | 14,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 4.2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,32 | 14,32 | 14,0 | 13,74 | 13,46 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
| 4.3 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв. м | 3,19 | 2,69 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,1 | 2,1 |

# 12. Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# муниципального района

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

| № п/п | Мероприятие | Общие затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников |
| Теплоснабжение |
| 1 | Строительство котельной в с. Корекозево | 6498,897 |  |  | 5 849,007 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 2 | Эксплуатация котельной | 0,165 |  | 1034,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону | 1098,88 |  | 495,1274 |  | 307,35374 |  |  | 711,111 |  | 711,111 |  | 711,111 | 0 |
| 4 | МУП «Перемышльтепло» | 0 |  | 600 |  | 6232,08276 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Уставной капитал муниципального унитарного предприятия | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение) | 0 |  | 500 |  | 6232,08276 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | СП «Деревня Горки» - замена котла на котельной | 2161,8994 |  | 1741,049 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Перевод потребителей тепловой энергии (население) на индивидуальные системы отопления: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 2711,66226 |  |  | 2 439,97 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 2776,94274 |  |  | 1 485,13 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 7 | Модернизация систем отопления административных зданий и зданий администраций СП |  |  | 722,646 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  |  |  |  | 522,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  | В рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2021 годы» |
|  | Ремонт теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Село Перемышль» | 0,0 |  | 114,547 | 476,8815 | 59,7 |  |  |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 0,0 |  | 0 |  | 463 |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 0,0 |  | 154,442 | 725,598 | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Село Корекозево» | 0,0 |  | 94,977 | 380,558 | 0,0 |  |  |  |
| 9 | Приобретение и установка источников автономного питания на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Село Перемышль» | 996,355 |  | 230,00 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 498,1778 |  | 110,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 50 |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 7028,35871 | 10144,04 | 5406,7884 | 11357,145 | 7062,1365 |  | 0 | 1711,111 | 0 | 1711,111 | 0 | 1711,111 | 0 |
|  | ВСЕГО по теплоснабжению: | 17343,28722 | 16763,9334 | 7062,1365 | 1711,111 | 1711,111 | 1711,111 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
|  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Водоснабжение |
| 11 | Ремонт колодцев в сельских поселениях | 63,00 |  | 520,0 |  | 780 |  |  | 710 |  | 415 |  | 335 |  |
|  | СП «Село Борищево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | СП «Деревня Сильково» |  |  |  |  | 240 |  |  | 80 |  | 25 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  | 280 |  |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  | 140 |  |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Горки» |  |  |  |  | 70 |  |  | 90 |  | 55 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Перемышль» |  |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | СП «Деревня Григоровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Ахлебинино» |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Ильинское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Гремяечево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Макарово» |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | СП «Деревня Песочня» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Погореловка» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Корекозево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | Доставка питьевой воды | 200,00 |  | 190,00 |  | 36 |  |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  |
| 13 | Устранение аварийных ситуаций и прочие работы на водопроводных сетях | 300,00 |  | 0 |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 | Проектирование сетей водоснабжения для участков, предоставляемых молодым семьям |  |  |  |  | 223,14996 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 | Проектирование станции обезжелезивания д.Горки Перемышльского района | 98 |  | 681, 49 |  | 681,49 |  |  | 681,49 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 0,0 |  | 0,0 |  | 2020,63996 |  |  | 1491,49 | 0 | 615 | 0 | 535 | 0 |
| Канализация |
| 16 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на канализационных сетях | 604,1811 |  | 1030,994 |  | 1090 |  |  | 1555,556 |  | 6 259,368 |  | 7 151,490 |  |
| 17 | Вывоз и утилизация ЖБО | 300,00 |  | 100,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  |
| 18 | Проектирование сетей канализации для участков, предоставляемых молодым семьям |  |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по объекту: реконструкция наружных сетей канализации с. Перемышль и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2700 м3/час | 0,00 |  | 0 |  | 2271,3221 |  |  | 5000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого по канализации: | 9 777,24143 |  | 3148,581 |  | 3861,3221 |  |  | 6555,556 | 0 | 6 659,368 | 0 | 7 151,490 | 0 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению | 10807,87729 | 5140,23 | 5881,96206 | 8047,046 | 7 274,368 | 7 686,490 |
| Мероприятия по улучшению качества электроснабжения |
| Электроснабжение |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |
|  | Изготовление технической документации | 40 | 0 | 232 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 40 | 232 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2028 года | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  |
| 22 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2025 года | 0,06 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  |
| 23 | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений согласно закону ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. Администрация МР «Перемышльский район» | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 100 |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 60 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
|  | ВСЕГО | 60 | 0 | 100 | 500 | 150 | 150 |
| Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов |
|  | Итого по сбору, вывозу и размещению ТБО: | 1 631,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программе: | 31 169,188 | 21657,012 | 13 444,09856 | 10 358,157 | 9 235,479 | 9 647,601 |
|  | 21025,148 | 10144,04 | 10779,0184 | 10878,0 | 13 444,09856 |  | 0 | 10 358,157 | 0 | 9 235,479 | 0 | 9 647,601 | 0 |

# 13 Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала района.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию муниципального района на 2016-2021 годы

Таблица 13.1

|  | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 31 169,188 | 21 657,012 | 13 444,09856 | 10 358,157 | 9 235,479 | 9 647,601 |
| из них: |  |  |
| Бюджет МР «Перемышльский район» | 21025,148 | 10779,0184 | 13 444,09856 | 10 358,157 | 9 235,479 | 9 647,601 |
| Бюджет Калужской области | 10144,04 | 10878,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 14	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда муниципального района. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

# 15	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального района «Перемышльский район» на 2016-2021 годы осуществляется Администрацией  муниципального района «Перемышльский район».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе района;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории района;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета района, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития МР «Перемышльский район» только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств областного и/или федерального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Калужской области.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией муниципального района с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  муниципального района «Перемышльский район» осуществляет Глава администрации муниципального района или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.