|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрации муниципального района «Перемышльский район» от «02» марта 2022 г. № 163 |

**Котельные, расположенные в муниципальном районе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место нахождения** | **Марка котла** | **Мощность** |
| ***Ведомственные котельные*** |
| **с.Ахлебинино** | **Superraс-1220 (2 шт)** | **3,66 МВт** |
| **Котельная ГАУЗ КО Санаторий «Звездный»** | **КВА-2,5 (2 шт)** | **5 МВт** |
| *Муниципальные котельные* |
| **с.Б. Козлы** | **КСВ-0,25-115Н-1 (2 шт)** | **0,5 МВт** |
| **с.Калужская опытная с/х станция** | **Турботерм-3150 (2 шт)** | **6,3 МВТ** |
| **с.Корекозево** | **Турботерм Standart-650** **(2 шт)** | **1,3 МВТ** |
| **с.Перемышль** |  |  |
| **котельная «ДК»** | **SuperRac-1,045 (2 шт)** | **2,09 МВт** |
| **котельная «ЦРБ»** | **Ква-0,25** (2 шт) | **0,75 МВт** |
| **Турботерм-0,25** |
| **Блочная котельная установка объекта "дошкольной образовательной организации на 75 мест" с.Перемышль** | **RSA 100** **(3 шт)** | **0,1 МВт** |
| **Котельная** **д. Горки** | **КВА-1,25** | **4,25 МВт** |
| **КВА-2,5** |
| **КВА-0,5** |
| **Блочная котельная школы д. Хотисино** | **Ишма 100 ES (2 шт)** | 0,1 МВт |
| **Котельная школы с.Ахлебинино** | **ROSSEN RSP 150** **3 (шт)** | 0,45 |